TEST EVALUACIÓN FINAL

01- Un plan de autoprotección debe:
a) Garantizar la seguridad hasta donde se pueda

b) Diseñar las medidas para su protección frente a ellos.

c) Disponer de personas organizadas y adiestradas para actuar frente a los mismos.

d) Las tres son ciertas

 02- Real Decreto por el que se aprueba la Norma Básica de  Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia es:
a) Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo,

b) Real Decreto 39/1997, de 17 de enero

c) Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre

d) Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo

 03.- Sustancia que en presencia de oxígeno y aportándole una cierta energía de activación, es capaz de arder es:
a) Energía de activación.

b) Comburente

c) Combustión

d) Ninguno de ellos

 04- Fuegos de clase B, son:
a) Son los producidos o generados por combustibles sólidos, tales como madera, carbón.

b) Son los producidos o generados por combustibles líquidos, tales como gasolinas, aceites.

c) Son los producidos o generados por sustancias gaseosas, tales como propano, metano.

d) Son los producidos o generados por metales combustibles, tales como magnesio.

 05- Las medidas activas contra incendios, se dividen en varios tipos:

a) Detección.
b) Alarma y Señalización.

c) Extinción.

d) Las tres son ciertas

06- Cual de los siguientes mecanismos, no es un mecanismo de extinción:

a) Sofocación o inertización.

b) Enfriamiento.

c) Señalización

d) Inhibición o rotura de la reacción en cadena.

07- Para los fuegos de tipo D, se debe emplear como agente extintor:

a) polvo normal

b) polvo químico metales

c) polvo polivalente

d) CO2

08- Cual de estos tipos de detectores no es un detector automático:

 a) Detector de gases o iónico.

b) Detector de humos visibles.

c) Detector de temperatura.

d) Detector de movimiento

09- Las lesiones que sufren las personas afectadas por un incendio tienen normalmente su origen en:

a) Humos y gases tóxicos

b) Situaciones de pánico

c) En ninguna de las dos.

d) La a) y la b) son ciertas
 10- De las siguientes normas generales ante un incendio, no es correcta:
a) Dar la alarma y avisar a todo el personal que pueda resultar afectado.

b) Avisar a los bomberos.

c) Intentar apagar el fuego con los medios de que se disponga.

d) Recordar que todos los extintores sirven para cualquier incendio.

11- En la señalización el color azul indica:
a) Señales de obligación.

b) Señales de salvamento

c) Señales de prohibición.

d) Señal de advertencia

12- El contenido del Plan de Autoprotección de un edificio, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Autoprotección, contempla los documentos siguientes:

a) Análisis y evaluación del riesgo, medidas y medios de protección, plan de emergencia e implantación y mantenimiento.

b) Análisis y evaluación del riesgo, medidas y medios de protección, plan de emergencia y esquemas operativos

c) Análisis y evaluación del riesgo, plan de emergencia e implantación.

d) Plan de emergencia e implantación

13- Son locales y zonas de riesgo medio:
a) Local destinado a depósito de basuras y residuos cuando su superficie construida sea mayor que 15 m2.

b) Local destinado a depósito de basuras y residuos cuando su superficie construida sea menor que 15 m2 y mayor que 5 m2.

c) Zonas destinadas a taller de mantenimiento

d) Cuarto de baterías de acumuladores de tipo no estanco centralizadas.

14- Si el hospital dispone de más de 100 camas debe contar con:

a) Ascensor de emergencia.

b) Hidrantes exteriores.

c) Comunicación telefónica directa con el servicio de bomberos.

d) Columna seca

15- La responsable de la redacción e implantación del plan de autoprotección es

a) La dirección del hospital

b) El jefe de mantenimiento

c) El Director medico

d) El Director administrativo

16- El resto del personal, aunque es conveniente que conozcan la totalidad del plan de emergencias, deben conocer perfectamente el
a) Análisis y evaluación del riesgo, documento no 1 del plan

b) Medidas y medios de protección, documento no 2 del plan.

c) Manual de emergencia, documento no 3 del plan

d) Implantación y mantenimiento, documento no 4 del plan
17- Actuaciones de “evacuación” son las actuaciones
a) que activan el Plan de Autoprotección

b) propias de intervención de los equipos designados

c) correspondientes al estado o situación de emergencia general

d) que provocan la movilización de recursos de acuerdo a la gravedad del riesgo o accidente

 18- Los Equipo de Segunda Intervención son los encargados de:
a) Actuar cuando, dada su gravedad, la Emergencia no pueda ser controlada por el personal no adiestrado específicamente.

b) La de prestar los primeros auxilios a los accidentados durante la emergencia.

c) Conseguir la rápida evacuación de las personas previ¬siblemente afectadas por la Emergencia parcial o total

d) Actuar en un primer momento de la Emergencia

19- La única persona que puede declarar el estado de “Emergencia General” es:

a) Operador de Comunicaciones

b) el Jefe de Mantenimiento

c) el Jefe de Intervención

d) el Jefe de Emergencias

20- Durante la emergencia el personal de mantenimiento deberá de:

a) Suspender el funcionamiento de los ascensores

b) Tomar acciones de apoyo en caso de incendios, evacuación de pacientes.

c) Mantener el suministro de gases y fluidos.

d) La a) y la b) son ciertas

